ПЛАН - КОНСПЕКТ

Тема № 5. Действия работников организаций при пожаре

Учебные цели занятия:

1. Совершенствование знаний об основных требованиях пожарной безопасности на рабочем месте; первичных средствах пожаротушения; изучение их расположения, действий при их применении.

2. Формирование у обучаемых навыков по действиям при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре и эвакуации.

Учебные вопросы и расчет времени:
	№ п/п
	Содержание занятия и наименование учебных вопросов
	Время

	Страницы


	1.
	ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	2 мин. 
	3

	2.
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ИЗЛОЖЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА)
	85 мин.

	4-16


	3.
	Учебный вопрос № 1.

Действия при пожаре на объектах Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорании, а также по сигналам оповещения о пожаре
	45 мин.

	4-11


	4.
	Учебный вопрос № 2.

Порядок и пути эвакуации
	20 мин.

	12


	5.
	Учебный вопрос № 3.

Профилактические меры по предупреждению пожара
	10 мин.

	13-15


	6.
	Учебный вопрос № 4.

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте
	10 мин.

	16


	7.
	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
	3 мин.

	16



Время, отводимое на занятие: 2 учебных часа (90 мин.)

Форма проведения занятия: лекция
Методическая литература и учебные пособия:

ГОСТ Р 12.4.233-2007 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Термины и определения». Сборник документов по пожарной безопасности – М.:ИРБ - 2006.

Нормативно правовые акты:

Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Учебный вопрос № 1. Действия при пожаре на объектах. Действия при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре, аварии на производстве.

Действия работников по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре

При обнаружении признаков пожара в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01,101 или 112.

При передаче сообщения четко и внятно назвать адрес объекта, место возникновения пожара и сообщить свою фамилию. После передачи сообщения необходимо принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Эвакуация людей – первоочередное мероприятие при возникновении пожара.

К тушению пожара следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья, и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону.

При угрозе жни необходимо покинуть опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения.

Не открывайте без нужды окна и двери, которые обеспечат поступление в зону горения свежего воздуха, что приведет к мгновенному развитию пожара.

В задымленном помещении необходимо продвигаться ползком или пригнувшись, нос и рот прикройте мокрым платком, полотенцем, тканью.

Если нужно пройти горящее помещение (если есть возможность) накройтесь с головой мокрым покрывалом, плащом, пиджаком.

Дверь в горящее помещение открывайте осторожно, во избежание вспышки пламени, от быстрого притока свежего воздуха.

Если из здания выйти уже нет возможности, оставайтесь в помещении.

Закрытая и хорошо уплотненная дверь защитит от опасной температуры и дыма.

Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью (одежда, шторы).

Вывесите в окно кусок ткани, сигнализирующий о наличии в этом помещении людей.

Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать "SOS" или начертить огромный восклицательный знак. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных.

Если загорелась одежда, ложитесь на пол и, перекатываясь, сбивайте пламя. Бежать нельзя – это приведет к развитию горения одежды.

Обнаружив или увидев человека в горящей одежде – попытайтесь его повалить, набросьте на него пальто, покрывало и плотно прижмите. Затем снимите одежду, осмотрите пострадавшего, при необходимости окажите помощь. Порошковым огнетушителем горящую одежду на человеке тушить нельзя.

При самостоятельном тушении пожара будьте крайне осторожны – может произойти мгновенное распространение огня, взрыв, обрушение конструкций.

Обязательно определите и выберите путь и способ эвакуации или спасения, наикратчайший путь наружу здания.

Пожар нужно тушить не по дыму, а только в зоне горения, т.е. огнегасящие вещества направляйте в место наиболее интенсивного горения (на горящую поверхность), а не на пламя.

Если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю часть; в помещении применяйте распыленные струи, что способствует осаждению дыма и снижению температуры.

При горении электропроводки или электроприборов, сначала обесточьте их (выключите рубильники), а потом приступит к тушению. Используйте порошок или песок.

Горючие жидкости, бензин, дизтопливо, керосин необходимо тушить пенообразующим составом, песком, землей, небольшие очаги накрыть брезентом, покрывалом.
При тушении используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок и другие подручные средства. Старайтесь не допустить распространение огня на соседнее оборудование, конструкции, мебель и т.п.

В здании, в котором произошел пожар, следует отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений. Прекратить все работы, кроме связанных с ликвидацией пожара.

Прибывшее подразделение пожарной охраны следует встретить и указать место пожара.

Эвакуировавшиеся из здания работники и обучающиеся собираются в заранее установленном месте, где старшие проводят подсчет и сообщают руководству о количестве эвакуированных и отсутствующих (оставшихся в здании).

Места сбора работников и обучающихся должны быть определены заранее, практические навыки эвакуации в случае пожара, аварии на производстве отрабатываются при проведении ежегодных тренировок.

Работники и обучающиеся должны знать схемы оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий своего подразделения и немедленно ставить в известность своего непосредственного руководителя обо всех возникших аварийных ситуациях.

Действия работников и обучающихся при срабатывании пожарной сигнализации.

Возникновение пожара фиксируется приемно-контрольным прибором. При этом раздается звонок громкого боя, контрольная лампа мигает. По этому сигналу нужно определить (по номеру прибора или по загоранию и путем обхода помещений, комнат) место возникновения пожара.

Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

• немедленно сообщить об этом по телефону -01 (по сот. телефону 101, 112) в

пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

• принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Если пожара не обнаружено и признаков горения (запах дыма, гари, тепло) нет, следует выключить сигнализацию и через 3-4 секунды включить снова. Если при этом контрольная лампа перестает мигать и загорится ровным светом, значит имело место ложное срабатывание системы. Ее следует оставить включенной. Непрестанное мигание лампы, звуки звонка, после нескольких, как указано выше включений и выключений говорит о выходе системы из строя.

При выходе из строя пожарной сигнализации необходимо усилить охрану объекта в нерабочее время.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить ремонт пожарной сигнализации, вешать на провода посторонние вещи (одежду, сумки и т.д.), обрывать их, заклеивать обоями, забеливать и подогревать.
О неисправностях пожарной сигнализации нужно в этот-же день доложить руководителю для принятия мер по ремонту.
На объекте, оборудованном пожарной сигнализацией, должны быть:
• копия Акта приема пожарной сигнализации в эксплуатацию.
• журнал технического обслуживания пожарной сигнализации,

• инструкция о порядке работы пожарной сигнализации с координатами организации, обслуживающей пожарную сигнализацию по договору.

Порядок действий при пожаре.

Каждый работник и обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

• немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

• принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководители и должностные лица организации, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара обязаны:

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства, в том числе оказывать первую помощь пострадавшим;

• проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

• при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

• удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

• осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

• обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

• сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара об особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

По каждому происшедшему на объекте пожару или загоранию администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствующие возникновению и развитию пожара (загорания) и осуществить необходимые профилактические меры.

В ОГУ с целью:
- недопущения причинения неблагоприятных последствий жизни и здоровью работников и обучающихся, находящихся в учебных корпусах и общежитиях университета;
- обучения и обеспечения их готовности к действиям по безопасной эвакуации из зданий, помещений при пожаре разработана утверждена и введена в действие Инструкция «О порядке действий работников и обучающихся в случае возникновения пожара» В Инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:
требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим – требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности;

пожарная опасность – возможность возникновения или развития пожара, заключенная в каком-либо веществе, состоянии или процессе;

пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

очаг пожара – место первоначального возникновения пожара;

опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;

пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

пожарный оповещатель – техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре;

эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

путь эвакуации – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;

безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;

первичные средства пожаротушения – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Общие положения

Работники ОГУ, обучающиеся и студенты, а также работники подрядных организаций, находящиеся в административном зданиях, а также на территории подразделений ОГУ должны выполнять требования настоящей инструкции.

Каждый работник обязан знать, строго соблюдать, и поддерживать установленный противопожарный режим не допускать действий, которые могут привести к пожару, докладывать обо всех нарушениях требований пожарной безопасности своему руководителю.

Наряду с инструкцией следует также соблюдать и другие утвержденные в установленном порядке документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.
Основные требования пожарной безопасности в рабочее время

При нахождении на рабочем месте каждый работник и обучающийся должен:

- содержать в чистоте и порядке рабочее место;

- курить только в специально отведенных для этого местах;

- не бросать окурки и спички в служебных помещениях;

- не пользоваться открытым огнем в служебных помещениях (свечи, бенгальские огни и т.п.);

- не накапливать, не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы;

- не хранить в столах, шкафах и помещениях легко воспламеняющиеся жидкости;

- не оставлять без присмотра включенные электрические приборы (электрочайники, кофеварки, ксероксы, радиоприемники и т.п.), освещение;

- не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электрические розетки, выключатели и другие электрические приборы;

- не допускать нарушения правил пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

- работник, обучающийся последним покидающий помещение обязан проверить все рабочие места и отключить электрические приборы;

- все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты, и опечатаны.

Категорически запрещается:

- самовольно подключать электрические приборы, исправлять электросеть и предохранители;

- пользоваться электронагревательными приборами с открытой спиралью;

- пользоваться поврежденными розетками, удлинителями и другим неисправным оборудованием;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок и негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

Каждый работник и обучающийся должен знать:

- правила вызова пожарной охраны;

- пути эвакуации;

- местонахождение первичных средств пожаротушения;

- правила применения и средства пожаротушения.

Опасными факторами пожара, действующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя, искры, дым;

- повышенная температура окружающей среды;

- токсические продукты горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода.

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, действующих на людей, и материальные ценности относятся:

- осколки, части разрушающихся электрических приборов и оргтехники;

- электрический ток, возникающий в результате выноса высокого напряжения на токоведущие части конструкций;

- опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара;

- огнетушащие вещества.

Пожарная тревога в зданиях объявляется:

- при возникновении пожара в помещениях;

- при возникновении угрозы распространения пожара с расположенного вблизи (соседнего) объекта;

- при проверке инспектирующими лицами;

- при проведении тренировок по эвакуации персонала из здания.
Проведение противопожарных тренировок с работниками и обучающимися
Противопожарные тренировки проводятся с целью соблюдения противопожарного режима, обучения работников и обучающихся умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной охраны и действиям в случае возникновении пожара.

Основными задачами проведения противопожарных тренировок являются:

- выработка у работников и обучающихся навыков и способности самостоятельно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара;

- организация немедленного вызова пожарных подразделений при обнаружении пожара и срабатывании установок автоматической пожарной защиты;

- проверка готовности работников и обучающихся к эвакуации; 
- обучение работников и обучающихся порядку взаимодействия с пожарными подразделениями, медицинским персоналом;

- проверка знаний инструкций по пожарной безопасности;

- проверка знания мест расположения первичных средств пожаротушения, пожарных извещателей и способов введения их в действие.
Порядок действий работников и обучающихся в случае возникновения пожара на рабочем месте и срабатывании системы оповещения
Действия работников и обучающихся, находящегося в административном здании

Каждый работник и обучающийся при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры в помещении и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01 (101) при этом называть адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;

- принять меры по эвакуации людей, при этом немедленно оповестить людей о пожаре через систему оповещения, путем приведения в действие ручного пожарного извещателя, в случае несрабатывания или отсутствия ИПР окриком оповестить людей «Внимание, в здании пожар!»;

- сообщить дежурному охраны, осуществляющему дежурство.

При срабатывании системы оповещения каждый работник и обучающийся должен:

- закрыть окна, форточки на затворы;

- отключить по возможности все электрические приборы от источника электропитания, электрическое освещение;

- покинуть служебное помещение, плотно закрыв дверь;

- эвакуироваться (эвакуация работников и обучающихся осуществляется в соответствии с имеющимися планами эвакуации, расположенными на каждом этаже здания); 
- по выходу из здания следовать в безопасную зону (место сосредоточения эвакуированного персонала);

- руководители структурных подразделений на месте сосредоточения работников и обучающихся обязаны проверить количество эвакуированных своего подразделения и доложить ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности в административном здании.  
Ответственное лицо, за обеспечение пожарной безопасности, обязано:

- сообщить (продублировать) о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
- открыть эвакуационные выходы;

- организовать спасание людей (вывести в безопасную зону в необходимое для эвакуации время), используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- при эвакуации не допускать встречных и пересекающихся потоков людей;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

- удалить за пределы территории весь автотранспорт, находящийся у административного здания;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

При срабатывании системы оповещения или иного оповещения каждый работник и обучающийся должен:

- закрыть окна, форточки на затворы;

- отключить по возможности все электрические приборы от источника электропитания, электрическое освещение;

- покинуть служебное помещение, плотно закрыв дверь;
- немедленно эвакуироваться;

- по выходу из здания, помещения, следовать в безопасную зону (место сосредоточения эвакуированного персонала);

Ответственное лицо, за обеспечение пожарной безопасности обязано:

- сообщить (продублировать) о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство через оперативных дежурных ДДС;

- если в здании предусмотрены эвакуационные выходы - открыть их;

- организовать спасание людей (вывести в безопасную зону в необходимое для эвакуации время), используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при наличии автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) проверить их включение;

- отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), выполнить другие мероприятий, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников и обучающихся, не участвующих в тушении пожара;

- удалить весь автотранспорт, находящийся у места возникновения пожара;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
Учебный вопрос № 2. 
Порядок и пути эвакуации.

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования (и быть не менее двух).

Должно быть обеспечено наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

з) применять горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);

При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены проходы к лестничным клеткам, к путям эвакуации и эвакуационным выходам

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
Учебный вопрос № 3
Профилактические меры по предупреждению пожара

Суть пожарной профилактики заключается в реализации целого ряда организационных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих защиту объектов хозяйственной деятельности от пожаров. Ключевая цель всей пожарно-профилактической работы, проводимой в масштабах страны – поддержание пожарной безопасности на высоком уровне в населенных пунктах, в местах сосредоточения людей или материальных ценностей, на всех существующих объектах хозяйствования, за счет безупречного соблюдения противопожарных норм и требований.

Задачи и цели пожарной профилактики

Профилактическая работа основывается на решении следующих задач:

1. Разработка и внедрение мероприятий, необходимых для устранения возможных причин пожаров;

2. Обеспечение максимального ограничения для распространения пожаров в случае их возникновения;
3. Создание оптимальных условий для эвакуации работников и обучающихся и спасения имущества.
4. Своевременное обнаружение огня, и быстрый вызов пожарной бригады.

На конкретном объекте, профилактическая работа сводится к реализации следующих мероприятий:

• регулярные проверки уровня пожарной безопасности всего объекта, а также

отдельных его участков, проводимые согласно с установленной законом периодичностью;

• строгий контроль своевременности выполнения разработанных мероприятий;

• пожарно-техническое обследование (ПТО) объекта представителями строительства, в ходе реконструкции и переоборудования разного рода помещений (складов, цехов, мастерских и т.д.), обеспечение постоянного контроля во время проведения пожароопасных работ;

• организация занятий и инструктажей среди работников и обучающихся объекта, посвященных вопросам пожарной безопасности (ПБ), с временно работающими рабочими, прибывающими на объект из других организаций и предприятий. Проведение других агитационных и пропагандирующих пожарную безопасность мероприятий;

• обеспечение исправности и правильных условий содержания первичных и

стационарных автоматических средств пожаротушения, водоснабжения и систем оповещения;

• организация и подготовка добровольных пожарных дружин;

• установка автоматических систем пожарной безопасности и противопожарных дверей, охватывающих помещения и отдельные агрегаты.

Учебный вопрос № 4. 
Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте.
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», пожарная безопасность это - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Основные требования пожарной безопасности на рабочем месте содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

Для каждого объекта разрабатывается инструкция о мерах пожарной безопасности. Люди допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

В административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок вывешиваются таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек разрабатываются и вывешиваются планы эвакуации людей при пожаре.

Объекты обеспечиваются огнетушителями в соответствии с приведенными в Правилах нормами. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару.

На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) разрабатывается инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проводится не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Основным юридическим документом в части организации предупреждения пожаров на предприятии является приказ об обеспечении пожарной безопасности. Данным приказом устанавливается соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определяются оборудованные места, специально отведенные для курения табака;

- устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

Регламентируются:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников и обучающихся при обнаружении пожара;

- определяются порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначаются ответственные за их проведение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 3 минуты
