Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.Э.1.1 Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Рекомендации по изучению дисциплины «Б1.Д.В.Э.1.1 Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения»

Весь курс состоит из лекционных, лабораторных занятий и практических занятий, а так же из материала, необходимого для самостоятельного изучения, поэтому методические указания (МУ) для обучающихся по освоению дисциплины «Б1.Д.В.9 Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии» делятся на:

1 МУ к лекционным занятиям

2 МУ к лабораторным занятиям

3 МУ для практических занятий

4 МУ для выполнения курсовой работы

5 МУ для самостоятельной работы

1 МУ к лекционным занятиям

Для лекционных занятий приведены страницы источников из списка литературы, приведенного в конце МУ и содержащие теоретические сведения по данной теме.

Лекция №1

Раздел 1 Организация монтажа электрооборудования [1, с. 5-20]

Общие принципы проведения электромонтажных работ

Организация электромонтажных работ

Планирование электромонтажных работ

Подготовка к производству электромонтажных работ

Охрана труда при выполнении электромонтажных работ

Индустриализация и механизация электромонтажных работ

Пусконаладочные работы

Приемка объекта в эксплуатацию

Лекция №2

Монтаж воздушных линий электропередач [1, с. 21-36]

Подготовительные работы

Сборка и установка опор

Монтаж проводов и грозозащитных тросов

Монтаж трубчатых разрядников и заземляющих устройств

Приемка воздушной линии в эксплуатацию

Монтаж кабельных линий напряжением до 35 кВ [1, с. 37-54]

Подготовительные работы

Прокладка кабелей в земляной траншее

Прокладка кабелей в блоках

Прокладка кабелей линий в кабельных сооружениях

Открытая прокладка кабелей в производственных помещениях

Монтаж кабельных муфт

Приемка кабельной линии в эксплуатацию

Лекция №3

Монтаж силовых трансформаторов [1, с. 54-59]

Подготовительные работы

Монтаж трансформатора

Монтаж системы охлаждения и отдельных узлов трансформатора

Включение трансформатора

Монтаж оборудования распределительных устройств [1, с. 59-69]

Шины распределительных устройств

Коммутационные аппараты

Измерительные трансформаторы, аппараты защиты от

перенапряжений, конденсаторные установки

Заземляющие устройства

Лекция №4

Организация эксплуатации электрооборудования [1, с. 69-97]

Общие сведения об эксплуатации оборудования

Связь эксплуатации и надежности оборудования

Показатели надежности оборудования

Оценка продолжительности ремонтного цикла

Оценка продолжительности цикла технического обслуживания

Оценка периодичности контроля работоспособности

оборудования

Сопоставление систем ремонта оборудования

Оценка эффективности капитального ремонта оборудования

Обеспечение оборудования запасными частями

Эксплуатационная техническая документация

Лекция №5

Эксплуатация воздушных линий электропередачи [1, с. 97-112]

Осмотр воздушных линий

Профилактические измерения и испытания

Определение мест повреждения

Борьба с гололедом

Ремонт воздушных линий

Эксплуатация кабельных линий электропередачи [1, с. 112-123]

Осмотр кабельных линий

Допустимые нагрузки при эксплуатации

Профилактические измерения и испытания

Определение мест повреждения

Ремонт кабельных линий

Лекция №6

Эксплуатация силовых трансформаторов [1, с. 123-152]

Осмотр трансформаторов

Режимы работы трансформаторов

Режим перегрузки трансформаторов

Расчет теплового режима трансформатора и термического износа изоляции

Эксплуатация трансформаторного масла

Хроматографический анализ газов, растворенных в трансформаторном масле

Ремонт трансформаторов

Испытания трансформаторов после капитального ремонта

Характеристики изоляции обмоток трансформатора

Испытания изоляции повышенным напряжением

Лекция №7

Эксплуатация оборудования распределительных устройств [1, с. 153-165]

Распределительные устройства

Шины распределительных устройств

Коммутационные аппараты

Измерительные трансформаторы

Конденсаторные установки

Аппараты защиты от перенапряжений

Заземляющие устройства

Общие вопросы управления и ведения режима энергосистемы. Задачи и организация  оперативно-диспетчерского управления [2, с. 5-28]

Основные принципы оперативно-диспетчерского управления

Функции системного оператора

Управление нормальным режимом работы

Управление энергосистемами в аварийном режиме

Лавина перегрузки и отключений линий электропередачи

Лавина асинхронных режимов

Лавина частоты

Лавина напряжения

Основные меры по предотвращению и ликвидации технологических  нарушений

Восстановление энергосистемы после крупных аварий

Лекция №8

Планирование (разработка) режимов энергосистемы [2, с. 29-57]

Основные требования и исходные данные при разработке режима

Нагрузки и их прогнозирование

Разработка режима работы энергосистемы на различных временных уровнях

Резервы электроэнергетической системы

Ремонты электроэнергетического оборудования

Системы ремонтов оборудования энергосистемы

Лекция №9

Эксплуатация элементов электрических сетей [2, с. 58-78]

Эксплуатация силовых трансформаторов (автотрансформаторов)

Эксплуатация и монтаж электрооборудования распределительных устройств

Эксплуатация и монтаж воздушных линий электропередач

Эксплуатация и монтаж кабельных линий

2 МУ к лабораторным занятиям

Лабораторные работы выполняются на компьютерах, на которых установлены электронные программы-тренажеры по выводу в ремонт оборудования электроустановок (воздушные и кабельные линии, силовые трансформаторы, коммутационные аппараты распределительных устройств электростанций и подстанций и др.).

Методические указания к лабораторным работам содержат необходимые методические пояснения, ход выполнения работы, перечень и характеристики лабораторного оборудования, необходимые схемы и исходные данные. Преподаватель подробно объясняет последовательность действий. За семестр студенты выполняют 5 лабораторных работ.

3 МУ к практическим занятиям

На практических занятиях прорабатывается практически значимые вопросы учебного курса. При этом, студентам в более развёрнутом виде предоставляется учебный материал, практические методы работы на объектах и документация, регламентирующая производство работ на объектах (копии проектов строительства и реконструкции, фотографии и видеоматериалы отдельных этапов работ и др.). Особое внимание уделяется вопросам организации производства электромонтажных работ, регламентам эксплуатации электрооборудования (в т.ч. система планово-предупредительных ремонтов). Проработка некоторых практических вопросов проходит в виде «деловой игры», когда студенты на некоторое время, решают производственные вопросы на уровне мастера или прораба.

| № занятия | № раздела | Тема |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Организация производства электромонтажных работ на энергообъектах. |
| 2 | 2 | Монтаж воздушных линий электропередач. |
| 3 | 3 | Монтаж кабельных линий напряжениям до 110 кВ |
| 4 | 4 -5 | Монтаж силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств на подстанциях. |
| 5 | 6 | Организация эксплуатации электрооборудования. Характеристика парка электрооборудования промышленных предприятий и условий его эксплуатации. |
| 6 | 6 | Расчет объема работ по техническому обслуживанию электрооборудования. Расчет затрат труда на техническое обслуживание электрооборудования. Расчёт численности персонала электротехнической службы ЭТС предприятия. |
| 7 | 7- 10 | Разработка годового графика текущих и капитальных ремонтов электрооборудования. Разработка квартального графика технического обслуживания электрооборудования. Расчет резервного фонда электрооборудования. |
| 8 | 11-13 | Планирование (разработка) режимов энергосистемы. |

4 МУ для выполнения курсовой работы

В курсовой работе выполняются исследования по тематике организации производства электромонтажных работ в системах электроснабжения (на электроустановках: воздушных и кабельных линиях различного типа, силовом и коммутационном электрооборудовании станций и подстанций и др.), а так же по эксплуатации электрооборудования на промышленных и электроэнергетических объектах.

Примерное содержание курсовой работы для учебных тем №№ 1 – 26 (монтаж)

- Подготовка к производству электромонтажных работ (ЭМР).

- Техническая документация (договор, проект, сметы).

- Проект производства работ (ППР).

- Типовые технологические карты (ТТК) на отдельные электромонтажные операции.

- Порядок выполнения ЭМР.

- Инструменты и механизмы.

- Исполнительная документация.

- Пусконаладочные работы (ПНР) и проведение испытаний и  измерений.

- Оформление документации ПНР.

- Приёмо-сдаточные испытания.

- Нормативная база (документация).

- Обеспечение охраны труда и техники безопасности при производстве электромонтажных работ.

Примерное содержание курсовой работы для учебных тем №№ 27 – 36 (эксплуатация)

1.	Описание технологического оборудования, находящегося в эксплуатации.

2.	система планово-предупредительного ремонта.

3.	Регламенты эксплуатационного обслуживания данного вида электрооборудования.

4.	Типовые технологические карты производства ремонтных работ.

5.	Текущий ремонт электрооборудования.

6.	Капитальный ремонт электрооборудования.

7.	Диагностика эксплуатационного состояния электрооборудования.

8.	Инструменты и механизмы.

9.	Приборы и установки для проведения измерений и испытаний.

10.	Документация измерений и испытаний.

11.	Соблюдение условий, обеспечивающих нормальное эксплуатационное состояние электрооборудования.

12.	Обеспечение охраны труда и техники безопасности при производстве работ по облуживанию электроустановок.

5 МУ для самостоятельной работы

Раздел №1 – Исполнительная документация.

Основные теоретические положения изложены в [6].

Раздел №13 – Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 165-174].

Литература.

- Костин В.Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения: Учеб. Пособие. – СПб.: СЗТУ, 2004. – 184 с.

- Мастерова О.А., Барская А.В. Эксплуатация электроэнергетических систем и сетей: учебное пособие. – Томск: ТПУ, 2006. – 114 с.

- Суворин, А.В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учеб. пособие / А.В. Суворин. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-7638-3813-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032101 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992991 (дата обращения: 11.12.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Ополева  Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов : учебное пособие / Г.Н. Ополева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0769-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044499 (дата обращения: 18.11.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 304 с.

- Правила устройства электроустановок. – 6-е изд. - М: Сибирское университетское издательство, Новосибирск, 2007. - 856 с.