Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.Э.3.2 Электроснабжение собственных нужд станций и подстанций»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Общие рекомендации

Дисциплина " Электроснабжение собственных нужд станций и подстанций" является важной частью курса для студентов, обучающихся по направлению "Энергообеспечение предприятий". Она рассматривает вопросы обеспечения электроэнергией различных объектов, таких как станции и подстанции, и ориентирована на практическое применение полученных знаний.

Особенности изучения данной дисциплины заключаются в том, что она требует от студентов глубоких знаний в области электротехники и силовой энергетики. Кроме того, студентам необходимо уметь работать с современными программными средствами, которые используются при проектировании и расчете электроснабжения.

Рекомендации к изучению теоретического материала

Цель лекционных занятий по дисциплине " Электроснабжение собственных нужд станций и подстанций " заключается в том, чтобы предоставить студентам теоретические знания о принципах и методах обеспечения электроэнергией станций и подстанций, а также о современных технологиях и инновациях в области электротехники.

Формат лекционных занятий должен быть интерактивным и позволять студентам активно участвовать в обсуждении темы. Лекции могут сопровождаться презентациями, демонстрационными материалами, видеоматериалами и другими визуальными средствами, которые помогут студентам лучше понимать теоретический материал.

Кроме того, на лекциях представлены конкретные примеры из профессиональной области, чтобы студенты могли увидеть, как применяются полученные знания на практике.

На лекциях рекомендуется выполнять конспектирование и составлять макет слайда, представляемого при пояснении материала.

Рекомендации к практическим занятиям

На практических занятиях выполняется решение задач, имеющих конкретное практическое применение. Как правило, задачи, решаемые на текущем занятии, используют в качестве исходных данных результаты, полученные при решении задач предыдущего занятия, поэтому при подготовке к практическому занятию следует повторить (ознакомиться) с задачами, решенными ранее. На практических занятиях предусмотрено решение одной задачи – коллективно. Как правило используется типовая задача. Вторая задача решается индивидуально. Стратегия решения разрабатывается в аудитории, а рутинные вычисления, требующие применения компьютера, выполняются во время самостоятельной работы. Задачи, решенные на практических занятиях должны быть предъявлены для проверки преподавателем лично или в системе LMS Moodle, но обязательно в обозначенное время.

Рекомендации к лабораторным занятиям

Лабораторные работы проводятся в основном фронтально. На занятии бригада студентов выполняет типовой эксперимент по вариантам. Полученные результаты сравнивают с аналогичными результатами, полученными одногруппниками. В процессе обмена мнениями, студенты самостоятельно обсуждают итоги выполненной работы, формулируют выводы и результаты измерений.

Оформление отчета выполняется сразу после выполнения лабораторной работы. В отчете приводится:

1) название, цель и задачи;

2) собираемая схема;

3) таблица результатов;

4) обработка результатов измерений;

5) графики;

6) результаты и выводы по работе;

7) список литературы.

Рекомендации к выполнению курсовых проектов и работ

Курсовая работа или проект предназначена для реализации очень эффективного образовательного приема – обучение через проектирование. Данный вид работы выполняется за счет времени самостоятельной подготовки. Работа с задачей, поставленной в курсовом проекте происходит по рекомендованному графику.

Выполненный курсовой проект защищается перед аудиторией студентов, на лекционном или практическом занятии. В процессе защиты, студенту предлагается ответить на несколько вопросов практической направленности. Оценка за курсовой проект выставляется по совокупности критериев: ритмичность работы над проектом; аккуратность оформления пояснительной записки и графического материала;

Вопросы, изучаемые с использованием системы электронного обучения (курс Электроснабжение собственных нужд станций и подстанций») в часы, отведенные для самоподготовки:

Раздел 1 Потребители собственных нужд Введение. Электрические станции: назначение, виды особенности. Система собственных нужд электростанций и источники энергоснабжения системы собственных нужд электростанций. Определение номинальной мощности рабочих и резервных ТСН ТЭС. Основное и неосновное оборудование ТЭС. Основные рабочие машины и их привод в системе СН ТЭС. Виды рабочих машин в системе СН ЭС. Рабочие характеристики насосов и вентиляторов осевого типа. Выбор типа электродвигателя механизмов СН ЭС и их конструктивного исполнения. Выбор типа электродвигателя механизмов СН ЭС и их конструктивного исполнения. Выбор электродвигателя механизмов СН. ЭС по мощности и частоте вращения. Выбор мощности электродвигателя. Методы расчета самозапуска электродвигателей СН. Проверка электродвигателя СН по условию пуска. Рабочие характеристики насосов центробежного типа. Условия выбора и проверки аппаратов.

Раздел 2 Организация электроснабжения собственных нужд Характеристика токопровода (сети) в системе СН. Коммутационные аппараты напряжения до 1000 В в системе СН ЭС и ПС. Режим работы и условия выбора. Особенности электроснабжения системы СН ГЭС и АЭС Особенности электроснабжения системы СН ГЭС. Способы присоединения токоприемников 6 и 0,4 кВ к сети СН ГЭС. Схема электроснабжения СН ГЭС с объединенным питанием агрегатных и общестанционных потребителей СН на напряжении 0,4 кВ. Особенности электроснабжения системы СН АЭС. Способы присоединения токоприемников 6 и 0,4 кВ к сети СН АЭС.

Раздел 3 Режимы эксплуатации системы электроснабжения собственных нужд Особенности расчета коротких замыканий в электроустановках собственных нужд переменного тока.  Влияние активных сопротивлений на ток короткого замыкания. «Тепловой спад» тока короткого замыкания. Учет электрической дуги. Учет переходных сопротивлений. Подпитка коротких замыканий асинхронными двигателями. Элементы электроустановок собственных нужд с нелинейными активными сопротивлениями характеристиками, источники бесперебойного питания.

Контроль усвоения изученного теоретического материала осуществляется методом опроса на лабораторных работах, практических занятиях, а также методом тестирования (выполнение тестовых заданий в разделах 1-3 курса «Электроснабжение собственных нужд станций и подстанций» в среде системы электронного обучения).

Рекомендуемые источники нормативной литературы

Основная литература

1 Немировский, А. Е. Электрооборудование электрических сетей, станций и подстанций : учебное пособие / А. Е. Немировский, И. Ю. Сергиевская, Л. Ю. Крепышева. – 2-е изд. доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493858 (дата обращения: 21.03.2023). – Библиогр.: с. 114. – ISBN 978-5-9729-0207-1. – Текст : электронный.

2 Соколова, В. Н. Электрические схемы электростанций и подстанций: лабораторный практикум : [16+] / В. Н. Соколова, М. Д. Богатырев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 124 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494331 (дата обращения: 21.03.2023). – Библиогр.: с. 111. – ISBN 978-5-8158-2000-5. – Текст : электронный.

Дополнительная литература

1 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования: РД 153-34.0-20.527-98 / Под ред. Б.Н. Неклепаева. -М.: НЦ ЭНАС, 2004. - 152с.

2 Правила устройства электроустановок.- 7-е изд. -М. : НЦ ЭНАС, 2002. - 80 с.

3 Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. Издание 3., Энергетика. М.: АСАДЕМА, 2007г.

4 Крючков, И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: справ. материалы для курсового и диплом. проектирования: учеб. пособие для электроэнерг. специальностей вузов / И.П. Крючков, Н.Н. Кувшинский, Н.Н. Неклепаев.- 3-е изд., перераб. и доп. -М. : Энергия, 1978. - 456 с.

5 Шлейников, В. Б. Электроснабжение цеха. Курсовая работа [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника / В. Б. Шлейников; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. электро- и теплоэнергетики. - Оренбург : ОГУ. - 2019. - ISBN 978-5-7410-2412-6. - 122 с- URL: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/116116_20200113.pdf (05.11.2020)