Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ОД.3 Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

1 Общие рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Цель данной дисциплины:

# - формирование у студентов знаний по организации эксплуатации теплоэнергетических хозяйств (комплексов) промышленных предприятий; структуре, функциональному назначению и взаимодействию отдельных элементов теплоэнергетических систем; графикам нагрузок и их характеристикам; составу, правам и обязанностям эксплуатационного персонала, организации и объему его подготовки; содержанию и составу нормативно-технической, технической и оперативной документации, необходимой при эксплуатации установок и систем; формам, видам документации, организации и контролю ремонтов оборудования и систем.

Задачи дисциплины:

# - формирование у студентов устойчивых навыков разработки необходимой при эксплуатации теплоэнергетических установок и систем технической документации (инструкции по эксплуатации, должностные инструкции, планы планово-предупредительных ремонтов (ППР), проекты организации ремонтных и монтажных работ и т.д.). Дисциплина рассчитана на подготовку специалистов, способных ставить и решать задачи в определенной предметной области, используя потенциал и творческие возможности, изобретательно подходить к разрешению различных проблем.

В результате обучения студент будет:

Знать:

-  терминологию предметной области знания, особенности работы с научной литературой, основные этапы проектирования энергообъектов;

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;

- сущность основных методов метрологического контроля;

- сущность основных мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве.

Уметь:

– устанавливать взаимосвязь собственных решений с окружающей природной средой;

- самостоятельно обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины;

- самостоятельно проводить расчеты по типовым методикам;

- самостоятельно проводить расчеты по типовым методикам.

Владеть:

- первоначальными навыками анализа условий для обоснования положительного решения при проектировании энергообъектов;

- навыком решения познавательных и практических задач в рамках изученного материала;

- навыком решения познавательных и практических задач в рамках изученного материала;

- навыком решения познавательных и практических задач в рамках изученного материала.

# 2 Рекомендации по изучению теоретического материала

Во время проведения лекции обеспечивается формирование системы знаний по учебной дисциплине, которая выражается в изложении научного материала, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процесса.

На лекциях выдаются скомпилированный преподавателем из разных источников материал, который сопровождается пояснением и указанием источников, где можно самостоятельно изучить предложенную тему.

В случае пропуска студентом занятий, он должен самостоятельно из рекомендованного списка литературы изучить пропущенную им тему.

Во время проведения лекций, отводится время для развития активного диалога со студентами для формирования самостоятельной точки зрения, объяснения непонятных моментов и иных вопросов, которые возникли у студента во время проведения лекционного занятия.

Для освоения программы курса студент использует литературу [1], [2] – [3].

2.1 Теоретический материал, изучаемый при освоении дисциплины

№ I Введение.

Содержание раздела

1. Что относится к теплотехническим установкам. История развития организации энергохозяйства.

2. Назначение основных составляющих теплоэнергетических систем.

3. Для чего нужно знать, как монтировать и эксплуатировать ТТУ.

4. Графики нагрузок, их характеристики. Основные задачи управления режимами.

№ II. Организационная структура теплоэнергетического хозяйства.

Содержание раздела

1. Главный энергетик:

а). структура отдела главного энергетика;

б). квалификационные требования.

2. Эксплуатирующая организация:

а). структура ЭО;

б). квалификация персонала ЭО.

3. Границы ответственности. Разграничение балансовой пренадлежности:

а). границы ответственности персонала;

б). приказы о назначении ответственных, должностные инструкции;

в). границы ответственности собственников энергохозяйства и эксплуатирующих организаций.

4. Эксплуатационные показатели:

а). надёжность;

б). безотказность;

в). долговечность;

г). ремонтопригодность;

д). безопасность.

№ III. Эксплуатационный персонал.

Содержание раздела

1. Общие принципы организации работы эксплуатационного персонала:

а). уровни управления энергохозяйством и их взаимодействие;

б). порядок формирования квалификационной комиссии;

в). области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзору);

2. Дежурный персонал:

а). квалификационные требования, порядок допуска к работе;

б). организация работы дежурного персонала;

в). порядок передачи смены.

3. Оперативно-ремонтный персонал:

а). квалификационные требования, порядок допуска к работе;

б). организация работы оперативно-ремонтного персонала.

4. Административно-технический персонал.

№ IV. Производственно-техническая документация.

Содержание раздела

1. Общая структура производственно-технической документации при эксплуатации энергохозяства.

2. Проектно-сметная документация:

а). генплан;

б). профильные и смежные разделы проектов существующих, реконструирущихся и вновь строящихся сооружений;

в). сметы на плановые строительные и ремонтные работы;

г). КС-2 и КС-3 на введённые в эксплуатацию участки.

3. Исполнительная документация:

а). исполнительные чертежи и схемы;

б). акты испытаний;

в). акты приёмки;

г). технические паспорта энергосистем.

4. Регламентирующие документы:

а). ПТЭТЭ;

б). ГОСТ;

в). СП;

г). ФНИП;

д). ТРТС.

5. Производственная документация:

а). наряды-допуски;

б). журналы;

в). паспорта и сертификаты на оборудование и материалы;

г). инструкции;

д). программы переключений;

е). графики.

№ 5. Техническое обслуживание. Ремонт. Консервация.

№ 6. Эксплуатация и монтаж паровых и водогрейных котлов. Эксплуатация топливного хозяйства.

№ 7. Эксплуатация и монтаж объёмных и динамических нагнетателей.

№ 8. Эксплуатация и монтаж технологических трубопроводов.

№ 9. Эксплуатация и монтаж теплоиспользующих установок.

№ 10. Проектирование теплотехнических установок и сетей.

# Вопросы, изучаемые с использованием системы электронного обучения (курс «Эксплуатация и монтаж теплотехнических установок») в часы, отведенные для самоподготовки:

№ II. Организационная структура теплоэнергетического хозяйства.

Содержание раздела

1. Главный энергетик:

а). структура отдела главного энергетика;

б). квалификационные требования.

2. Эксплуатирующая организация:

а). структура ЭО;

б). квалификация персонала ЭО.

3. Границы ответственности. Разграничение балансовой пренадлежности:

а). границы ответственности персонала;

б). приказы о назначении ответственных, должностные инструкции;

в). границы ответственности собственников энергохозяйства и эксплуатирующих организаций.

4. Эксплуатационные показатели:

а). надёжность;

б). безотказность;

в). долговечность;

г). ремонтопригодность;

д). безопасность.

№ III. Эксплуатационный персонал.

Содержание раздела

1. Общие принципы организации работы эксплуатационного персонала:

а). уровни управления энергохозяйством и их взаимодействие;

б). порядок формирования квалификационной комиссии;

в). области аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов организаций, поднадзорных ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Ростехнадзору);

2. Дежурный персонал:

а). квалификационные требования, порядок допуска к работе;

б). организация работы дежурного персонала;

в). порядок передачи смены.

3. Оперативно-ремонтный персонал:

а). квалификационные требования, порядок допуска к работе;

б). организация работы оперативно-ремонтного персонала.

4. Административно-технический персонал.

№ IV. Производственно-техническая документация.

Содержание раздела

1. Общая структура производственно-технической документации при эксплуатации энергохозяства.

2. Проектно-сметная документация:

а). генплан;

б). профильные и смежные разделы проектов существующих, реконструирущихся и вновь строящихся сооружений;

в). сметы на плановые строительные и ремонтные работы;

г). КС-2 и КС-3 на введённые в эксплуатацию участки.

3. Исполнительная документация:

а). исполнительные чертежи и схемы;

б). акты испытаний;

в). акты приёмки;

3. Рекомендации к практическим занятиям

Подготовка к практическим работам подразумевает предварительное ознакомление с учебно-методическим обеспечением каждой предстоящей работы. В ходе этого ознакомления необходимо выделить ключевые моменты работы, на которые следует обратить внимание при ее выполнении. При возникновении вопросов по содержанию работы их следует сформулировать в устной, а лучше письменной форме для их последующего разъяснения преподавателем в рамках соответствующего аудиторного занятия. Особое внимание при подготовке нужно обращать на теоретические блоки учебно-методического материала и выделять в них новые для себя термины и понятия дисциплины, которые при необходимости можно уточнить у преподавателя. Также при подготовке к каждой работе рекомендуется выявлять, в чем заключается ее связь с предыдущими работами и каким образом она может быть формализована. Такая подготовка активизирует мыслительную деятельность, развивает индивидуальные способности, улучшает знание предмета и стимулирует интерес к дальнейшему изучению дисциплины.

# 4 Рекомендации к подготовке к рубежному контролю

Контроль проводится на занятиях, приходящихся на недели рубежного контроля или экзаменационной сессии.

Студент должен в течении этого времени предоставить необходимый материал, который преподаватель оговорил во время первого занятия семестра. Видом контроля могут быть необходимое количество выполненных заданий, прохождения тестирования в автоматизированных электронных системах, предоставления докладов, ведение НИРС, выполнение курсового проекта или работы (если предусмотрено рабочей программой) или иным видом контроля.

При оценке выполнения рубежного контроля учитываются глубина знаний теоретических знаний и самостоятельно проработанного материала, культура речи, система письменного изложения пройденного материала. Особое внимание обращается на умение самостоятельно критически мыслить, аргументировано обосновывать выводы и предложения.

## 5.1 Основная литература

1. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения: учебное пособие для преподавания дополнительной профессиональной программы слушателям Межотраслевого регионального центра повышения квалификации «Энергосбережение и энергоэффективность» /В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджт. образоват. учреждение высш. образования  «Оренбург.гос.ун-т»; Межотраслевой регион. центр повышения квалификации и проф. переподгот. Специалистов (МРЦПК и ППС). – Новосибирск:  «СибАК», 2016. – 178 c.: ил.; 11,125 печ.л.-Библиогр.: с.176-178.- ISBN 978-5-4379-0478-7.

## 5.2 Дополнительная литература

1. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок / М-во энергетики Рос. Федерации. - М.: Энергосервис, 2003. - 264 с - ISBN 5-900835-63-4.

2.  Теплотехника / Под ред. А. П. Баскакова. - М.: ЭнергоатомиздатЛ 1982.-259 с.

3.  Перегудов В. В. Теплотехника и теплотехническое оборудование. - М.: Стройиздат, 1990. - 336 с.

4. Лариков Н. Н. Теплотехника. - М.: Стройиздат, 1985. - 432 с.

## 5.3 Периодические издания

1. Известия РАН. Энергетика : журнал. - М. : Академиздатцентр "Наука" РАН

2. Международный научный журнал "Альтернативная энергетика и экология" : журнал. - Москва: Агентство "Роспечать"

3. Теплоэнергетика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать"

4. Электрические станции : журнал. - М. : Агентство "Роспечать"

5. Энергосбережение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать"

## 6 Интернет-ресурсы

https://openedu.ru/course/ - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:  «Системы авто-матизированного проектирования аддитивных технологий»;

https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting Started with Python);

https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии науки»;

https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика»