Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.16 Теоретические основы теплотехники»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

(код и наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2025

Рекомендации по изучению дисциплины «Теоретические основы теплотехники»

Материалы к лабораторным работам и практическим занятиями даны в одноименных разделах соответствующих методических указаний. Для лекционных занятий приведены страницы учебников из списка основной литературы, содержащие теоретические сведения по данной теме.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 89-100],

Разделы 1-4 Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Реальные газы. Водяной пар. Термодинамические свойства реальных газов. PV-диаграмма. Таблицы термодинамических свойств веществ

Эквивалентные формулировки первого начала термодинамики. Внутренняя энергия. Элементарное количество теплоты. Энтропия. Цикл Карно. Изотермическое расширение. Адиабатическое расширение. Изотермическое сжатие замыкающее цикл. Закон Бойля ─ Мариотта. Закон Гей-Люссака. Модель идеального газа. Термодинамические свойства реальных газов. Конденсация. Критические явления. Внутренняя энергия реального газа. Уравнение и изотермы Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы первого и второго рода. Закон соответственных состояний. Паровой цикл, заданный в pv – диаграмме. Рабочая диаграмма. Тепловая диаграмма. Изохорный процесс, Изобарный процесс. Изотермический процесс.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 19-56],

Практическое занятие1 Термодинамические параметры состояния системы.

Практическое занятие2 Уравнение состояния идеального газа.

Практическое занятие3 Второй закон термодинамики

Лабораторные работы 1 Приборы для измерения  давления

Лабораторные работы 2 Способы измерения температур в теплотехнике (бесконтактные методы).

Разделы5-8Истечения из сопел. Дросселирование. 6 Циклы паротурбинных установок. Тепловой и энергетический балансы паротурбинной установки. Газовые циклы. Схемы, циклы и термический КПД двигателей и холодильных установок.

Уравнению Бернулли. Сопло Лаваля. Оценка влияния трения. Местное сопротивление. Адиабатное дросселирование. Дросселирование водяного пара. Термодинамический цикл Ренкина. Паровая турбина. Питательный насос. Энергетический котел. Располагаемый теплоперепад турбины. Выбор котла и турбины. Описание тепловой схемы паротурбинной установки. Методика и этапы определения параметров основных точек термодинамического цикла. Тепловой баланс паротурбинной установки, принципы расчета главных показателей и коэффициентов. Термодинамические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Прямые газовые изохорные и изобарные циклы неполного расширения

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 56-113],

Практическое занятие 4 Свойства воды и водяного пара. Процессы изменения его состояния

Практическое занятие 5 Дросселирование газа и пара

Практическое занятие 6 Циклы работы газотурбинных установок

Практическое занятие 7 Циклы работы холодильных машин

Лабораторные работы 2 Определение отношения удельных теплоемкостей газа методом адиабатического расширения

Лабораторные работы 5 Исследование работы холодильных установок

Разделы 9-13 Эксергетический анализ циклов. Основы термодинамики необратимых процессов. Состав и основные характеристики твердого, жидкого и газообразного топлива. Теплота сгорания топлива, характеристики условного топлива. Теплота «сгорания» воздуха. Энтальпия продуктов сгорания.

Баланс эксергии и эксергетический КПД ГТУ. Удельная эксергия. Регенерация теплоты в цикле паротурбинной установки. Теплофикационные циклы. Изолированные системы Экстенсивные параметры Интенсивные параметры Равновесный процесс Равновесное состояние системы Элементарный состав твердого и жидкого топлива. Влажность топлива. Зола топлива. Твердый остаток. Удельная энтальпия. Энтальпия продуктов сгорания. Высшая теплота сгорания. Низшая теплота сгорания. Понятием условного топлива.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 138-151],

Практическое занятие 2 Котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС); усовершенствование методов факельного сжигания

Лабораторные работы 14 Изучение свойств h, d –диаграммы

Раздел 14 -17 Основы расчета и основные параметры топочных устройств. Горелки и топки для газообразного топлива и газообразных отходов производства. Паровой котел и его основные элементы. Конструкции паровых и водогрейных котлов, отечественного и зарубежного производства. Тепловой баланс парового котла; коэффициент полезного действия. Особенности эксплуатации котельных установок. Охрана окружающей среды от вредных выбросов котельного агрегата.

Классификация топок и топочных устройств. Основные преимущества камерных топок. Важнейшая теплотехническая характеристика топочных устройств. Характеристика котельной установки. Устройство современного парового котла. Вспомогательные устройства и механизмы пароперегревателей. Понятие - насыщенный пар. Уравнения теплового баланса. закон сохранения энергии. Коэффициент удержания тепла в котле. Загрязнение атмосферы вредными выбросами. Загрязнение водоемов. Способ очистки сточных вод.

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 89-100],

Лабораторные работы 4  Испытание устройств для мокрой очистки газов, на различных режимах

Раздел 18-21 Вентиляция; кондиционирование. Особенности эксплуатации котельных установок. Охрана окружающей среды от вредных выбросов котельного агрегата. Паровые и газовые турбины.

Турборасширительные машины. Коэффициент полезного действия и тепловая схема паротурбинной конденсационной ТЭС. Загрязнение атмосферы вредными выбросами. Загрязнение водоемов. Способ очистки сточных вод. Типы систем кондиционирования. Модели кондиционера. Системы вентиляции.

Энергосберегающие технологии. Утилизация

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 152-215],

Лабораторные работы2 Испытание устройств для сухой очистки

Лабораторные работы3 Расчет распылительных адсорберов

№ 22Теплопроводность

Основные положения стационарной теплопроводности. Теплопроводность плоской стенки. Теплопроводность цилиндрической стенки. Интенсификация теплопередачи. Нестационарная теплопроводность.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 57-68].

Практическое занятие 12. Теплопроводность и теплопередача при стационарном режиме

Практическое занятие 13. Теплопроводность при нестационарном режиме

Лабораторная работа 1. Определение коэффициента теплопроводности методом плиты.

Лабораторная работа 2. Определение коэффициента теплопроводности методом цилиндра.

№ 23 Конвективный теплообмен

Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена. Подобие и моделирование процессов конвективного теплообмена. Свободная конвекция около горизонтальных поверхностей. Теплоотдача при вынужденном продольном омывании плоской поверхности. Теплоотдача при вынужденном поперечном омывании труб и пучков труб. Определение коэффициентов теплоотдачи при вынужденном течении жидкости в трубах.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 89-100],

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 199-212].

Практическое занятие 17. Теплоотдача при свободной конвекции

Практическое занятие 4. Теплоотдача при вынужденном движении жидкости

Лабораторная работа 3. Исследование процесса теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе.

Лабораторная работа 17. Исследование теплоотдачи при свободной конвекции.

№ 24 Теплообмен излучением

Основные положения теплообмена излучением. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между твердыми телами. Излучение газов и паров.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 225-246],

Практическое занятие15. Теплообмен излучением

Лабораторная работа 18 Определение коэффициента лучеиспускания и степени черноты серого тела.

Лабораторная работа 19. Определение естественно-конвективной теплоотдачи от неоребренной и оребренной трубы круглого сечения.

№ 25 Массоотдача

Тепло- и массообмен в двухкомпонентных средах. Основные положения тепло- и массообмена. Тепло- и массоотдача в двухкомпонентных средах. Тройная аналогия. Тепло- и массоотдача при испарении жидкости в парогазовую среду. Испарение воды в воздух

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 89-100],

Практическое занятие 16. Процессы массообмена

Лабораторная работа 20. Определение коэффициента диффузии водяного пара в воздухе

## Основная литература

## 1. Кудинов В. А.  Техническая термодинамика и теплопередача [Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по техническим направлениям и специальностям / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк.- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 567 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 562-566. - ISBN 978-5-9916-2066-6.

2. Яновский А.А. Теоретические основы теплотехники / А.А. Яновский; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484962 ..

## 3. Видин Ю.В. Теоретические основы теплотехники: тепломассообмен / Ю.В. Видин, Р.В. Казаков, В.В. Колосов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2015. – 370 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497752 .

## Дополнительная литература

1. Стоянов Н.И. Теоретические основы теплотехники: техническая термодинамика и тепломассообмен / Н.И. Стоянов, С.С. Смирнов, А.В. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 225 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750

2. Коновалов В. И.Техническая термодинамика [Текст] : учеб. для вузов / В. И. Коновалов.- 2-е изд. - Иваново : [Б. и.], 2005. - 620 с. - Библиогр.: с. 611. - ISBN 5-89482-360-9.

## Периодические издания

- Теплоэнергетика: журнал. - М.: Агенство "Роспечать";

- Известия РАН. Энергетика: журнал. - М.: Академиздатцентр "Наука" РАН;

- Энергетика и промышленность России: газета. - М.: Агенство "Роспечать";

- Энергетик: журнал. - М.: АРЗИ.

- Водоснабжение и санитарная техника : журнал. - М. : Стройиздат

## Интернет-ресурсы

https://openedu.ru/course/  - «Открытое образование», Каталог курсов, МООК:  «Системы авто-матизированного проектирования аддитивных технологий»;

https://www.coursera.org/learn/python - «Coursera», МООК: «Programming for Everybody (Getting Started with Python);

https://universarium.org/catalog - «Универсариум», Курсы, МООК: «Общие вопросы философии науки»;

https://www.lektorium.tv/mooc - «Лекториум», МООК: «Дискретная математика»

## Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС

2. Пакет офисных приложений LibreOffice

3. Программная система для организации видео-конференц-связи Webinar.ru

4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2023]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2023]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

- http://edu.garant.ru/garant/study/ - Интернет-версия ГАРАНТ-Образование, Система ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей