Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.25 Инженерные системы зданий и сооружений»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Автомобильные дороги

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2021

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

наименование кафедры

протокол № 22 от "16" февраля 2021 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики                                       В.В. Демидочкин

наименование кафедры                                                                                  подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

заведующий кафедрой теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики               В.В. Демидочкин

должность                                                                                                              подпись                        расшифровка подписи

доцент кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики                         Б.М.Легких

должность                                                                                                               подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Председатель методической комиссии по направлению подготовки 08.03.01 Строительство А.И.Альбакасов код наименование личная подпись расшифровка подписи Заведующий отделом комплектования научной библиотеки Н.Н. Бигалиева личная подпись расшифровка подписи Уполномоченный по качеству факультета О.Н.Шевченко__ личная подпись расшифровка подписи

№ регистрации

|  | © Демидочкин В.В., 2021 © Легких Б.М., 2021 |
| --- | --- |
|  | © ОГУ, 2021 |

# 1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о фундаментальных и прикладных исследованиях в области водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и вентиляции; о создании, обосновании и реализации экономически эффективных методов строительного производства;

- знать методы исследования, проектирования, организации и планирования проектных строительных работ, технические, экономические, экологические, социальные, нравственные требования, предъявляемые к создаваемым проектам; специфику региональных и местных природных, экономических, экологических, социальных, нравственных и других условий реализации градостроительных и архитектурных решений; виды и свойства строительных материалов и конструкций; строительные нормы и правила, стандарты, технические условия и другие руководящие документы по разработке и оформлению проектной документации; методы проведения технико - экономических расчетов и обоснование проектных решений, передовой отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства.

Задачи:

- научиться разрабатывать строительную часть комплексных проектов объектов различного назначения, обеспечивать их соответствие действующим нормативным документам по проектированию и строительству систем водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.16 Инженерная и компьютерная графика, Б1.Д.Б.21 Основы архитектуры и строительных конструкций, Б1.Д.Б.24 Механика жидкости и газа

Постреквизиты дисциплины: Б1.Д.В.11 Организация строительства, Б2.П.В.П.1 Исполнительская практика

# 3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-3-В-1 Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии ОПК-3-В-2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности | Знать: предмет и место систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения в строительстве. Уметь: выбирать методики расчетов в системах теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Владеть: навыками использования нормативной базы для расчетов систем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. |
| ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-4-В-1 Выбор нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности ОПК-4-В-2 Выявление основных требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению инженерных изысканий в строительстве ОПК-4-В-6 Проверка соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов | Знать: основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических документов, предъявляемых к системам теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Уметь: выбирать нормативные документы, регулирующие деятельность в области строительства для расчетов систем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Владеть: навыками проверки соответствия проектной строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов. |
| ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6-В-1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по проектированию плана застройки территории, здания (сооружения), инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование ОПК-6-В-2 Выбор исходных данных для проектирования плана застройки территории, здания (сооружения) и инженерных систем жизнеобеспечения ОПК-6-В-4 Выбор типовых проектных решений и технологического оборудования основных инженерных систем жизнеобеспечения здания в соответствии с техническими условиями ОПК-6-В-6 Выполнение графической части проектной документации плана застройки территории, здания (сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств автоматизированного проектирования. ОПК-6-В-8 Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование ОПК-6-В-9 Определение основных параметров инженерных систем жизнеобеспечения здания ОПК-6-В-13 Расчётное обоснование режима работы инженерной системы жизнеобеспечения здания ОПК-6-В-14 Определение базовых параметров теплового режима здания | Знать: - основные элементы систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения; - материалы и оборудования для систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Уметь: - осуществлять гидравлический расчет систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; - осуществлять расчет основных и добавочных тепловых потерь; - осуществлять тепловой расчет отопительных приборов; - определять расчетный расход в системах теплоснабжения и водоснабжения. Владеть: - навыками проектирования систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения; - навыками определения тепловой нагрузки на систему отопления; - навыками регулирования теплопередачи отопительных приборов. |

# 4 Структура и содержание дисциплины

## 4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).

| Вид работы | Трудоемкость, академических часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 семестр | всего |
| Общая трудоёмкость | 216 | 216 |
| Контактная работа: | 26 | 26 |
| Лекции (Л) | 8 | 8 |
| Практические занятия (ПЗ) | 8 | 8 |
| Лабораторные работы (ЛР) | 8 | 8 |
| Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий | 1,5 | 1,5 |
| Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) | 0,5 | 0,5 |
| Самостоятельная работа: | 190 | 190 |
| - выполнение курсового проекта (КП); | + |  |
| - подготовка к лабораторным занятиям; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю. |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) | диф. зач. |  |

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Перспективы развития отрасли водоснабжения и водоотведения. Системы и схемы внутреннего водоснабжения. | 5,5 | 0,5 | - | - | 5 |
| 2 | Расчет водопровода холодной воды. Производственный водопровод. | 17,5 | 0,5 | 1 | 1 | 15 |
| 3 | Внутренние системы водоотведения. | 11,5 | 0,5 | 1 | - | 10 |
| 4 | Системы и схемы наружных сетей водоснабжения. | 16,5 | 0,5 | 1 | - | 15 |
| 5 | Повысительные установки. Центробежные насосы. | 10,5 | 0,5 | - | - | 10 |
| 6 | Водозаборные сооружения. | 10,5 | 0,5 | - | - | 10 |
| 7 | Очистка и обеззараживание воды. | 15,5 | 0,5 | - | - | 15 |
| 8 | Назначение систем и схем наружного водоотведения. | 17,5 | 0,5 | 1 | 1 | 15 |
| 9 | Основы теории теплообмена | 10,5 | 0,5 | - | - | 10 |
| 10 | Теплоснабжение объектов строительства | 11 | 0,5 | - | 1 | 10 |
| 11 | Микроклимат помещений и его обеспечение | 11,5 | 0,5 | - | 1 | 10 |
| 12 | Расчет теплового баланса зданий и сооружений | 17,5 | 0,5 | 1 | 1 | 15 |
| 13 | Отопление зданий и сооружений | 17,5 | 0,5 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | Отопительные (нагревательные) приборы систем отопления | 12,5 | 0,5 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Вентиляция и кондиционирование зданий и сооружений | 17,5 | 0,5 | 1 | 1 | 15 |
| 16 | Газоснабжение зданий и сооружений | 12,5 | 0,5 | - | - | 12 |
|  | Итого: | 216 | 8 | 8 | 8 | 192 |
|  | Всего: | 216 | 8 | 8 | 8 | 192 |

## 4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел № 1 Перспективы развития отрасли водоснабжения и водоотведения. Системы и схемы внутреннего водоснабжения. Предмет и место водоснабжения и водоотведения в строительстве; цели и задачи водоснабжения и водоотведения; классификация систем внутреннего водоснабжения; материалы, арматура; водомерные узлы, трассировка водопроводной сети внутри здания.

Раздел № 2 Расчет водопровода холодной воды. Производственный водопровод. Режим водопотребления; гидравлический расчет внутреннего водопровода; повысительные насосные установки; противопожарный водопровод; спринклерные и дренчерные установки; производственный водопровод; водоснабжение объектов строительства.

Раздел № 3 Внутренние системы водоотведения. Системы внутреннего водоотведения и их основные элементы; материалы и оборудование для систем внутреннего водоотведения; расчет сети внутреннего водоотведения; устройство вентиляции сетей водоотведения; внутренние водостоки; канализация твердых отбросов.

Раздел № 4 Системы и схемы наружных сетей водоснабжения. Нормы и режим водопотребления; определение расчетных расходов и свободного напора воды; схемы трассировки; расчет водопроводной сети; трубы и арматура.

Раздел № 5 Повысительные установки. Центробежные насосы. Воздушные водоподъёмники и гидроэлеваторы; водопроводные насосные станции; водонапорные башни, резервуары.

Раздел № 6 Водозаборные сооружения. Подземные и поверхностные источники водоснабжения; водозаборные сооружения для приема воды из подземных источников; водозаборные сооружения для приема воды из поверхностных источников; специальные водозаборные сооружения.

Раздел № 7 Очистка и обеззараживание воды. Свойства воды и требования, предъявляемые к её качеству; методы очистки воды; коагулирование, отстаивание и фильтрование воды; специальная обработка воды.

Раздел № 8 Назначение систем и схем наружного водоотведения. Классификация систем и схем водоотведения; основные элементы систем наружного водоотведения; водостоки; проектирование систем и схем наружного водоотведения; расчет наружной системы водоотведения; построение продольного профиля.

Раздел № 9 Основы теплообмена. Предмет и место систем теплогазоснабжения и вентиляции в строительстве. Теплообмен за счет теплопроводности, конвекции, радиационный и теплопередача.

Раздел № 10 Теплоснабжение объектов строительства. Тепловые сети, их трассировка и схемы присоединения потребителей к ним.

Раздел № 11 Микроклимат помещений и его обеспечение. Понятие о комфортности пребывания человека в помещении. Теплотехническое обоснование наружных ограждающих конструкций. Необходимое оборудование для обеспечения микроклимата помещений.

Раздел № 12 Расчет теплового баланса зданий и сооружений. Расчет основных и добавочных теплопотерь. Расчет теплопоступлений от людей и технологического оборудования. Определение тепловой нагрузки на систему отопления.

Раздел № 13 Отопление зданий и сооружений. Классификация и требования, предъявляемые к системе отопления. Системы водяного, парового, панельно-лучистого (радиационного) и воздушного отопления, материалы, арматура, трассировка сетей внутри здания.

Раздел № 14 Отопительные (нагревательные) приборы систем отопления. Классификация и требования, предъявляемые к отопительным приборам, их устройство, тепловой расчет и установка. Регулирование теплопередачи отопительных приборов.

Раздел № 15 Вентиляция и кондиционирование зданий и сооружений. Гигиенические основы вентиляции и кондиционирования воздуха. Классификация и устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха; конструктивные элементы и их расчет; оборудование для очистки воздуха; вентиляторы.

Раздел № 16 Газоснабжение зданий и сооружений. Классификация, газовые приборы, газораспределительные пункты, устройство газовых сетей и техника безопасности при работе с газовым оборудованием.

## 4.3 Лабораторные работы

| № ЛР | № раздела | Наименование лабораторных работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Определение коэффициентов местных сопротивлений | 2 |
|  | 6 | Рабочие характеристики центробежного насоса | 2 |
| 2 | 13 | Изучение работы элеваторного узла ввода и определение коэффициента подмешивания | 2 |
|  | 14 | Определение коэффициента теплопередачи отопительных (нагревательных) приборов | 2 |
|  |  | Итого: | 8 |

## 4.4 Практические занятия (семинары)

| № занятия |  | № раздела | Тема |  | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  | Определение и обоснование системы и схемы внутреннего водопровода |  | 1 |
|  | 2 |  |  | Гидравлический расчет системы внутреннего водопровода |  | 1 |
| 2 | 3 |  |  | Основные особенности трассировки и монтажа |  | 1 |
|  | 8 |  |  | Основные элементы системы наружной канализации. Её расчет и устройство. |  | 1 |
| 3 | 9 |  |  | Определение требуемого термического сопротивления и выбор наружных ограждающих конструкций (полов, стен, кровли, окон и балконных дверей, наружных дверей) |  | 0,25 |
|  | 12 |  |  | Расчет основных теплопотерь, правила обмера ограждающих конструкций, расчет теплопотерь по укрупненным показателям |  | 0,5 |
|  |  |  |  | Расчет добавочных теплопотерь и теплопоступлений. Тепловой баланс здания. Определение удельной тепловой характеристики здания |  | 0,25 |
|  | 10 |  |  | Выбор и расчет схемы подсоединения потребителей к тепловым сетям |  | 0,25 |
|  | 13 |  |  | Конструирование систем водяного отопления |  | 0,25 |
|  |  |  |  | Гидравлический расчет систем водяного отопления |  | 0,5 |
| 4 | 14 |  |  | Выбор и расчет нагревательных приборов |  | 1 |
|  | 15 |  |  | Расчет систем естественной вентиляции |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 8 |

## 4.5 Курсовой проект (4 семестр)

Тема: «Расчёт инженерных систем жилого здания».

# 5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

## 5.1 Основная литература

1 Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение [ Текст ] : учеб. для бакалавров / И.И. Павлинова, В.И. Баженов, И.Г. Губий. – 4 - е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 472 с. : ил. - Библиогр. : с. 471 - 472. – ISBN 978 – 5 – 9916 – 2615-6.

2 Тихомиров, К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция: учебник для вузов / К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. – 5 изд. репринт. – М. : БАСТЕТ, 2009. - 480 с. : ил. - Библиогр.: с. 472 - 473. - Предм. указ.: с. 474 - 477. - ISBN 978 – 5 – 903178 – 11 – 7.

## 5.2 Дополнительная литература

1 Оденбах, И.А. Гидравлика [ Электронный ресурс ] : учебное пособие / И.А. Оденбах, В.Г. Удовин; М - во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун - т". - Электрон. текстовые дан (1 файл : Кb). - Оренбург : ОГУ, 2014. - Adobe Acrobat Reader 6.0.

2 Сканави, А.Н. Отопление [ Текст ] : учеб. для вузов / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. - М. : АСВ, 2002. - 576 с. : ил. - Библиогр. : с. 560 - 571. - ISBN 5 – 93093 – 161 - 5.

3 Крупнов, Б.А. Отопительные приборы, производимые в России и ближнем зарубежье [ Текст ] : учеб. пособие для вузов / Б.А. Крупнов. - М. : АСВ, 2002. - 64 с - ISBN 5 – 93093 – 127 - 5.

4 Еремкин, А.И. Тепловой режим зданий [ Текст ] : учеб. пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. - М. : АСВ, 2001. - 368 с. : ил - ISBN 5 – 93093 – 040 - 6.

5 Справочник современного инженера жилищно - коммунального хозяйства [ Текст ] / под ред. Л.Р. Маиляна. – Ростов – на - Дону : Феникс, 2005. - 352 с. - (Строительство и дизайн). - Библиогр. : с. 343 - 344. - ISBN 5 – 222 – 05941 - 3.

## 5.3 Периодические издания

1. «Энергосбережение»: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2021;

2. «Теплоэнергетика»: журнал. - М.: ПрессаРоссии, 2021;

3. «Экология и промышленность России»: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2021;

4. «Промышленное и гражданское строительство»: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2021.

## 5.4 Интернет-ресурсы

1. http://www.abok.ru/ – официальный сайт некоммерческого партнерства «Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и строительной теплофизике»;

2. http://www.rosteplo.ru/ – информационный портал по теплоснабжению, отоплению и вентиляции;

3. https://raww.ru/ - Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения.

## 5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows.

2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, OneNote, Outlook, Publisher, Access).

3. Программно-расчетный комплекс ZuluThermo 5.2

4. Вычисление параметров насоса (каф. ТГВиГ) Программа вычисления параметров насоса. Входит в Графико-информационный расчетный комплекс ООО "ТеплоЭксперт".

# 6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского  типа, курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

При проведении практических занятий используется приборная база кафедры (термогигрометр ТГЦ-МГ4, микроманометр КПДМ-1, многофункциональный прибор Testo 480, портативная лаборатория «Капелька»), лабораторные стенды (при изучении процесса теплоотдачи отопительных приборов), а также ноутбук, проектор и экран.

Для проведения лабораторных занятий  используется лаборатория «Комплексного изучения микроклимата помещений», оснащенная лабораторным стендом для изучения и оптимизации процессов обработки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; лабораторным стендом для изучения и оптимизации процессов лучевого тепло- и холодоснабжения, лабораторным стендом для изучения теплотехнических параметров нагревательных приборов, лабораторным стендом для изучения работы водоструйного элеватора, а также лаборатория «Строительной теплофизики, тепло- и газоснабжения», оснащенная лабораторным стендом для изучения процессов нестационарной теплопередачи в многослойных ограждающих конструкциях; лабораторным стендом по изучению гидравлических режимов тепловых сетей; лабораторным стендом по исследованию эффективности работы децентрализованных приточно-вытяжных систем вентиляции; лабораторным стендом по изучению работы насосов.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

1. Легких, Б. М. Отопление и вентиляция жилого здания [Электронный ресурс] : метод. указания к курсовому проектированию / Б. М. Легких; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. -Adobe Acrobat Reader 5.0. - Режим доступа: http://artlib.osu.ru/site_new/find-book?mode=adv

2. Теплоснабжение и вентиляция [Текст] : курсовое и дипломное проектирование: учеб. пособие / Хрусталев [и др.]; под общ. ред. Б. М. Хрусталева.- 3-е изд., испр. и доп. - М. : АСВ, 2008. - 784 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. - . - На обл. указаны авт.: Б. М. Хрусталев, Ю. Я. Кувшинов, В. М. Копко - ISBN 978-5-93093-394-9. - Режим доступа: http://bookre.org/reader?file=1238333&pg=1

3. Оденбах, И.А. Лабораторный практикум по механике жидкости на портативной лаборатории "Капелька" [ Текст ] : метод. указания к лабораторным работам / И.А. Оденбах. - Оренбург : ОГУ, 2007. - 28 с. - Библиогр. : с. 28.

4. Оденбах, И.А. Водоснабжение и водоотведение [ Электронный ресурс ] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / И.А. Оденбах, В.Г. Удовин, О.Л. Локшина; М - во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун - т", Каф. теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики. - Электрон. текстов. дан. (1 файл : 2.24 Кb). - Оренбург : ОГУ, 2015. - Adobe Acrobat Reader 6.0

5. Локшина, О.Л. Водоснабжение и водоотведение [ Электронный ресурс ] / Локшина О.Л.. – ГОУ ОГУ, 2008.

6. Локшина О.Л. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Водоснабжение и водоотведение» / Оренбург : ОГУ, 2005 - 66 с.

7. Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение) [ Текст ] : МДС 40 - 2. 2000 / Госстрой России, Торговый Дом "Инженер. оборудование". - М. : ГУП ЦПП, 2002. - 48 с - ISBN 5 – 88111 – 088 – 9