Ситуация 1

Во дворе многоквартирного дома построена горка  своими силами, т.е материал приобретен на средства жителей дома, а вот построил горку один из жильцов.

Кто должен проверить качество горки  и  проверку на травмоопасность? Какой документ  должен   отражать приёмку объекта? Перечислить требования СНиП. Если объект  не соответствуют  требованиям, куда нужно обратиться жителям с проблемой?

Ситуация 2

В жилом доме, при застройке машинное отделение лифта продано в общедолевую собственность нескольким собственникам нежилых помещений, а лифт в силу закона относится к общему имуществу, как быть в этой ситуации?

Ситуация 3

Стоит группа многоквартирных домов (2-3 дома) старого фонда постройки с кирпичными стенами. Теплоснабжение домов производится от производственной котельной фабрики, теплотрасса 1.5-2 км в плохом состоянии (подкосившиеся опоры, местами без изоляции). В этих домах 60% жильцов индивидуальное отопление.

Вопрос: как снизить эксплуатационные расходы управляющей компании, если у 10% жильцов нет средств для установки индивидуального отопления.

Идёт конфликт между эксплуатационной компанией и фабрикой, которой принадлежит котельная по оплате за оказанные услуги и производственная котельная не поставляет тепло в данные дома.

Ситуация 4

В многоквартирном панельном доме холодно на нижних этажах и в угловых квартирах (температура в помещении выше 14 градусов не поднималась при норме 20-22 градуса).

Выявить причины такого состояния квартир, выявить недостатки и проконтролировать работу.

Ситуация 5

10% жильцов не платят за электроэнергию и водоснабжение. Какие меры можно принять к данной категории жильцов?

Ситуация 6

Небольшой микрорайон, где имеется индивидуальная котельная на твёрдом топливе. Тепловые сети в аварийном состоянии. Какие меры можно предусмотреть в данной ситуации.

Ситуация 7

В управляющей организации большие затраты на уборку придомовой территории. За счёт чего их можно сократить?

Ситуация 8

После ремонтных работ на водопроводе у жильцов дома из кранов текла вода не соответствующая санитарным нормам (коричневого цвета, с примесями). Каким образом можно решить эту ситуацию для жильцов и за счёт чего поставляющая организация будет компенсировать свои убытки?

Ситуация 9

Потекла кровля в девятиэтажном доме. Сроки капитального ремонта крыши через два года. Жильцы первых этажей отказываются собирать дополнительные денежные средства на ремонт. Необходимо решить эту проблему на собрании МКД.